# 广东省户用光伏建设指南（2024年版）

# （居民最关注的11个问题）

一、老百姓想在自家安装光伏，要什么条件？第一步应该先找谁？

原则上讲，只要能阳光能照到，满足承重要求，任何形式的屋顶、设施或地面都可以安装光伏系统，但以下几种情况不适合安装光伏：

1.未取得合法建设许可或违反相关法律法规规定而擅自建造的房屋及其他设施。

2.周边存在高大树木、建筑物等会对拟建光伏系统造成较大阴影遮挡的情况。

3.结构不满足安装光伏荷载要求，或经加固后满足但经济性较差的情况。

4.拟建设地点位于历史文化街区(含风貌区)、景区内，未获得相关部门审批同意的。

5.已经竣工超过25年的老旧建筑。

6.存在结构、消防、电气等安全风险或隐患的建筑。

7.五年内规划拆迁或已废弃的建筑。

8.危险性鉴定等级为C级、D级的建筑。

百姓想安装光伏，第一步可以咨询当地电网公司，了解安装要求和注意事项；同时，可以与当地安装商沟通，了解光伏安装事宜。

二、光伏系统安装建设流程是怎样的？从申请到验收发电需要多长时间？需要哪些资料？

光伏系统安装建设流程包括：找到合适的安装商进行评估和设计，签订合同——向所在地供电局提出并网申请，获得接入系统方案和接网意见函——安装商进行设备采购与安装——供电局并网验收，安装电表——并网发电。

户用光伏从向供电局提出报装申请到并网验收发电大概需要1~3个月。

个人申请并网需要提供的材料（包括但不限于）：

- 并网申请表

- 身份证明（居民身份证、户口簿、军人证（现役）、护照和回乡证（台胞证）等）

- 用电地址权属证明（房产证、国土证、集体土地使用证、宅基地证，由镇街及以上政府部门出具的物业权属证明或可供电证明文件，其中之一）

- 如经办人为受委托人，还需提供授权委托书和经办人身份证。

- 电表户号

- 电表户主银行卡复印件（不属于办理并网接入业务必备资料）

- 如果业主是住在小区，安装光伏需小区物业开设同意安装证明。如是多层小区类型，居民利用共有物业要提供2/3以上业主或业委会、物业的同意安装证明。

三、个人想安装光伏应该到哪里找到安装商？安装商要怎么选择？

个人想安装光伏可以通过以下三种途径找到安装商：1、行业协会或组织：可以联系广东省太阳能协会，参考协会官网（www.gdsolar.org）发布的《广东省分布式光伏发电项目建设规范企业》 。也可以联系当地的太阳能或电力行业协会，推荐的信誉良好的安装商。2、政府能源主管部门与电网公司：一些地方发展改革局等能源主管部门、电网公司会提供光伏项目的指导和支持，包括推荐合格的光伏安装商。3、本地商家和服务商：您可以在当地的商业目录或在线服务平台上搜索光伏安装服务，查看用户评价和服务商的资质，选择一家信誉良好、服务满意的安装商。可以通过各大品牌光伏公司在当地的办事处或门店咨询了解。

户用分布式光伏发电项目的施工、安装、调试应选择具有相应资质的企业开展。建议首选知名光伏品牌企业，及获得《广东省分布式光伏发电项目建设规范企业》认定的企业。考察安装商的资质与人员（具备以下资质之一：建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；具有电力工程施工总承包三级及以上资质；具有承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质。相关作业人员应具备相应从业资格，如电工证、高处作业证等行业经验、项目案例与口碑，技术实力与售后服务，安全与合规性，报价方式与性价比，合作模式是否灵活。

四、光伏服务商应该提供哪些服务？

1. 系统设计与规划

初步评估：对潜在的安装地点进行现场勘查，评估其结构强度、日照情况等。

定制化设计：根据客户需求和现场条件，提供个性化的系统设计方案，包括组件选择、逆变器配置、支架设计等。

2.项目管理与执行

材料采购：为客户采购高质量的光伏组件和相关设备，确保系统的可靠性和性能。

安装施工：负责光伏系统的安装工作，包括支架搭建、组件安装、电气系统布线等。

3.质量控制与安全监督

安全规范遵守：确保所有安装工作遵循行业安全规范和标准，包括施工前的安全教育和培训。

质量检验：对安装的每个环节进行质量检验，确保系统达到预期的性能标准。

4.系统调试与性能测试

调试服务：对安装完成的光伏系统进行细致的调试，确保逆变器、监控系统等所有组件正常运行。

性能测试：进行全面的性能测试，验证系统的输出功率、效率和稳定性。

5.并网支持与合规性咨询

并网申请：协助客户完成并网申请流程，确保系统符合当地电网公司的要求和规定。

合规性咨询：提供有关光伏系统安装和运行的法规、政策和标准咨询服务，帮助客户避免合规风险。

6.售后服务与维护

定期维护：提供系统的定期维护服务，包括清洁、检查和必要的维修工作，以保持系统的最优性能。

故障排查与修复：在系统出现故障时提供快速响应，及时进行故障排查和修复，减少停机时间。

7.性能监控与数据分析

监控系统安装：安装光伏监控系统，实时监控系统的性能数据，包括发电量、系统效率等。

数据分析与优化：对收集到的数据进行分析，提供系统性能优化的建议和解决方案。

8.客户培训与教育

操作培训：为客户提供系统操作和管理的培训，确保客户能够有效地使用和维护光伏系统。

知识普及：普及光伏技术和可再生能源的知识，帮助客户更好地理解和利用光伏系统。

9.长期合作与发展支持

技术升级：随着光伏技术的发展，为现有系统提供升级和改进的服务，延长系统的使用寿命。

扩展与扩展服务：为客户提供系统扩展和升级的咨询服务，支持客户的长期能源规划和发展需求。

通过提供上述全面的服务，光伏服务商能够帮助客户实现光伏系统最大化效益，确保系统长期稳定运行和投资回报。

五、安装户用分布式光伏系统有哪些合作模式？

1.全款购模式：用户用自有资金向企业购买设备并委托企业设计、安装或运维的方式建设电站。该模式用户通过自有资金建设电站并享有全部收益；企业提供系统设备并负责勘察设计、安装调试、运维运营等服务。但全款购对电站品质要求高，如电站品质差将直接影响电站收益导致回本周期变长。

2.光伏贷模式/融资租赁：用户通过银行贷款向企业购买设备，并以委托企业设计、安装或运维的方式建设电站。该模式用户承担还贷责任，还贷后剩余发电收益归用户；企业提供系统设备并负责勘察设计、安装调试、运维运营等服务。

3.合作开发模式（租屋顶）：用户提供其合法持有的屋顶、企业提供电站开发所需的系统设备，双方合作建设电站（也可理解成企业租用用户屋顶）。该模式用户不出资、不承担主观损毁外的其他责任，享有固定收益；企业提供系统设备并负责勘察设计、安装调试、运维运营等服务。合作期一般25年，如期间用户要求解除合同，需要对设备进行折旧回购。

4.经营性租赁：金租公司向企业购买设备，并以委托企业设计、安装或运维的方式建设电站，再通过租赁的模式将电站租赁给用户，并与用户按比例分享发电收益，用户以所分享的发电收益抵扣电站租赁金额，剩余部分作为收益。租赁期18~25年，以各公司产品合同(协议)为准。

合作模式对比表

| 模式 特点 | 全款购模式 | 光伏贷模式/融资租赁 | 合作开发模式 | 经营性租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设要求 | 任何地区，满足基本建设条件（参考15、16问） |  | 除城市小区外，满足基本建设条件（参考15、16问） |  |
| 合作方式 | 用户自有资金投资建设光伏系统；光伏企业提供专业设计、安装、运维服务。 | 用户向光伏安装企业合作的银行、融资租赁公司等金融机构申请个人消费贷款等融资借款；光伏企业负责光伏系统安装。 | 由投资企业出资建设，用户提供安装场地及必要协助，分享固定或浮动的发电收益；光伏系统产权归属投资企业，由投资企业负责系统运维。 | 用户与融资租赁公司（金租公司）签订设备经营性租赁协议，通过融资租赁公司购买设备，以发电收益支付租金，盈余部分则为用户收益。 |
| 优点 | 自主性强（自由选择安装方式、产品等） | 无需一次性支付全款 | 用户无需投资，无需委托运维，收益稳定 | 用户无需投资，无需委托运维，收益稳定 |
| 缺点与风险 | 全额投资。 需支付运维费用。需要对质量有较强的鉴别能力。用户自担光伏资产投资运营风险。 | 贷款期内发电收益无法覆盖还贷，需每月还款，并支付运维费用。需要对质量有较强的鉴别能力。用户自担光伏资产投资运营风险。 如无法按期偿还借款，可能影响个人征信。 | 合作期一般25年，如期间用户要求解除合同或转让、抵押房产等导致无法继续承租时，需要对设备进行折旧回购。用户改造房屋主体结构，挪动、遮挡组件等方式影响电站正常发电需承担赔偿责任 | 融资租赁期18~25年，如期间用户要求解除合同，用户原因导致系统无法正常发电需要承担赔偿责任。 |

六、一般家庭需要投资多少钱才可以安装？安装后一般要多长时间才可以收回成本？

安装户用分布式光伏系统，需根据自身需求选择，由于系统设备、功能、品牌及服务不同，投资成本也不同，一般约为3.0~3.5元/W（按2024年用户自投平均水平）。根据各地区光照条件、上网电价、地方补贴的不同，一般5~7年既可以回收成本。随着系统成本下降，回收成本的年限会缩短。

以广东省阳江市25kW电站为例，日发电71.12度，一年发电25960度收益举例如下：

（1）全款购模式（用户自投）电站，有两种获得收入的方式：

1）光伏所发电量全部卖给电网（全额上网模式），获得卖电收益：一年总收益为10407元=上网电价0.4009元/度×全额上网电量25960度。

2）光伏所发电量优先自用，用不完的再卖给电网（自发自用，余电上网模式），此时收入为省下来的电费和卖电收益两部分，因用电价格高于上网电价，因此该模式下总收益会高于全额上网模式：

假设用户每年光伏发电自用电量600度，其他电量全额上网，则一年总收益为10557元=用电价格0.6502元/度×自用电量600度+上网电价0.4009元/度×上网电量（25960度－600度）。

（2）光伏贷模式：用户通过融资购买设备，发电收益优先偿还贷款及支付每年的电站运维费用，盈余部分则为用户收益。按以上25kW全额上网电站，采用光伏贷模式举例：银行5年期贷款利率3.8%，还款方式等额本息，贷款单价3.5元/W，总贷款金额8.75万，其平均每年发电收益为10,407元，每年支付银行等额本息19,242.72元，支付运维费用2000，在贷款周期5年内每年净共支出10,835.36元，在25年电站周期内其总收益为11.397万元。

（3）合作开发模式：用户不需出资，提供其屋顶，享有固定收益：按25kW电站安装40块620W组件计算，每块组件每年享受30元收益，则用户年收入为1200元。

（4）经营性租赁/融资租赁模式：用户与融资租赁公司（金租公司）签订设备融资租赁协议，通过融资租赁公司购买设备，以发电收益支付租金，盈余部分则为用户收益。金租公司安排光伏企业开展运维并承担费用。按以上25kW全额上网电站，租赁合作期18年，每年租金按发电收益的90%，用户自留10%，则用户年收入为1040.7元。

不同合作模式投资收益对比表

| 模式 特点 | 全款购模式 | 光伏贷模式 | 合作开发模式 | 经营性租赁/融资租赁模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 与支出 | 全额上网模式每年10407元，自发自用，余电上网模式每年收益10557元；每年支付运维费2000元 | 每年发电收益为10407元，支付运维费用2000；贷款期每年支付银行等额本息19242.72元 | 每年租金收入1200元 | 租赁期18年内，每年收入1040.7元；租赁期结束每年发电收益10407元，支出运维费2000元 |
| 25年 收益 | 全额上网模式12.27万元；自发自用，余电上网模式12.64万元。 | 11.40万元 | 3万元 | 7.76万元 |

七、在安装光伏电站的时候，如何“避坑”，防止被诈骗等情况？

签订光伏安装合同是一个重要的法律行为，需要注意以下几个关键点以保护自身利益：

1. 明确双方责任

确保合同中详细列出甲乙双方的责任和义务，包括但不限于项目方案的制定、现场勘测、申请备案、办理相关手续、售后服务等。

2. 项目工期和违约责任

合同应明确规定项目的开始和结束日期，以及因天气等原因导致的工期延误的处理方式。

明确违约责任，包括违约金的计算方式和支付条件，确保在违约发生时有明确的法律依据。

3. 项目承包方式和价格

合同中应详细说明项目承包方式，包括投资额、付款方式和付款时限，以及是否需要开具发票等相关税务处理。

4. 项目质量和技术标准

要求合同中明确所使用的光伏产品应符合的国际或国内标准，以及产品的预期寿命和效率衰减范围。

5. 项目容量和形式

根据用电需求和现场条件，合同应明确项目的容量和形式，如发电自发自用、余电上网或全部上网等。

6. 售后服务

合同中应包含甲方提供的售后服务内容，如保修期限、维护服务等，确保系统长期稳定运行。

7. 法律适用和争议解决

合同应明确适用的法律条款，以及双方在发生争议时的解决方式，如协商、仲裁或诉讼等。

8. 合同文本和生效条件

确认合同文本的数量、各持份的份数以及合同的生效条件，如签字盖章等。

9. 风险提示和注意事项

注意合同中可能存在的漏洞和风险，如贷款还款责任、银行卡使用风险、收益分配问题、回购电站的条件、企业破产风险等。

10. 其他重要条款

确认合同中是否包含对建筑物的影响、屋顶资源的利用、当地资源和扶持政策、企业实力和所经营行业、建筑屋顶情况、屋面荷载、配电设施及并网点、用电量及用电价格、开发模式等关键因素的考量。

在签订光伏安装合同时，务必仔细阅读并理解合同的每一条款，必要时可寻求法律专业人士的帮助，以确保合同内容的合法性、公平性和可执行性，从而有效避免未来可能出现的纠纷和风险。

八、安装光伏会破坏原有屋面吗？安装光伏对屋面承重有什么要求？承重不够有没有其他解决方案？

总的来说，虽然安装光伏系统可能会对屋顶产生一定影响，但在大多数情况下，这些影响都是可控的，通过科学的设计和组织施工来进行管理和解决。以最大程度地减少对屋顶的影响。常用的两种安装方式及对屋面影响如下：

1.穿孔固定：通过自攻螺丝或者膨胀螺栓将光伏支架固定在屋面上，该方式会破坏屋面原有防水层，需要在安装支架后进行防水修复。

2.配重固定：通过混凝土配重块将光伏支架固定在屋面上，不破坏屋面防水层，但对屋面承载力要求较高，可能需要对屋顶结构进行加固或改进。

光伏系统安装在屋顶上会改变屋顶的外观，为屋顶增加现代感和环保形象，但同时也会对原有风貌造成影响，这就需要在进行电站设计和施工阶段有针对性地进行优化。

建筑屋面承载力大小状况决定了屋面最大可承受的压力范围和户用分布式光伏系统的安装容量。一般户用光伏系统对屋面荷载要求是承重＞100公斤/平方米。如果是采用穿孔固定的安装方式，屋面荷载＞30公斤/平方米可满足要求。如果屋面承重不够，可以采用降低安装容量和使用轻质高强结构材料的方式解决。

九、光伏系统要怎么运维，维护费用如何？运行过程中，有哪些注意事项？出现故障后，应该找谁？

户用光伏系统的运行维护主要是对系统的机械安装、电气连接的日常点检、对光伏组件的清洗、对部分失效部件的分析及更换等，若委托专业运维公司开展运维，费用约0.06~0.1元/瓦/年，选择大品牌运维商还能为电站提供财产一切险，规避不可抗力导致电站损失，同时其专业化的运维服务也能让发电量更有保障。

光伏系统日常运行过程中，需要根据产品供应商的使用说明书对需要定期检查的部件进行维护，系统主要的维护工作是擦拭组件，及时清理遮挡组件的树木或杂物等。注意不能踩在组件上面清扫，会造成组件隐裂或损坏，影响组件寿命。注意消防安全，光伏系统附近禁止堆放易燃易爆物品。

当用户发现在相同时间系统的发电量有所降低，或与邻近安装相同的发电系统相比有所降低，则系统可能存在异常，用户可通过逆变器APP的监控数据的异常波动及时发现光伏阵列是否出现故障。

系统在质保期内出现故障时可先电话联系安装商或运维商将系统问题说明，安装商、运维商会根据用户叙述内容进行解答，如无法将故障排除会派出专人到现场进行检修。常见故障处理，首先做好安全防护措施，准备好相关工器具，通过对光伏系统的观察和测试确定故障原因、应对措施，进行故障消缺。建议选择大品牌、信誉好的安装商或运维商。大品牌运维公司会建立户用光伏智慧监控平台，通过智慧云平台远程监控电站运行状态，设备故障自动生成故障单，1小时响应，48小时上门服务，快速消除户用电站的故障。

十、光伏发电系统对用户有电磁辐射危害吗？有噪音危害吗？光伏产品会反光吗，是否会产生光污染？

光伏发电系统是根据光生伏打效应原理将太阳能转换为电能，无污染、无辐射。逆变器、电表箱等电子器件都通过EMC（电磁兼容性）测试，所以对人体没有危害。

户用分布式光伏系统是将太阳能转换为电能，不会产生噪音影响，逆变器的噪音指标不高于65分贝，也不会有噪音危害。

光伏组件最上层是高透光率低铁钢化玻璃（又称超白光伏玻璃）。光伏发电原理决定了，光伏组件要求其最大限度吸收太阳光以最大程度转换成电能。超白光面或绒面的钢化玻璃能最大限度地让太阳光热透射，以提高太阳能的光电转换率，根据光伏行业相关标准的规定，光伏玻璃的光伏透射比要≥91.5%，而普通玻璃只有88-89%左右。此外与普通玻璃不同的是，因绒面的存在，光伏玻璃的反射的光线主要以漫反射形式存在，造成的平行光反射导致的刺眼现象完全不存在。对于高空的观察者，无论阳光强度如何，从何角度观察，地面上的光伏方阵都呈暗淡的深色。目前全球已经有多家机场周边安装了光伏系统，如深圳机场、无锡硕放机场等，运行都已超过1年。

十一、怎样大致判断自己的光伏系统的优劣？怎样选择合格的系统配件产品，质保时间大概多久？

用户可以从几个方面进行初步判断。首先对系统外观进行检查，如组件、支架、逆变器、电表箱、紧固件等；检查系统部件是否具备质量认证证书（主要为组件、逆变器）。另外还可委托具资质单位对系统的性能进行测试，如系统电气效率、接地连续性、绝缘性、是否具有防雷装置，积雪地区应具有防滑雪设备等，如果发现问题，应该让安装商及时解决。

建议选择通过国家批准认证机构的认证如：CGC、CQC、CCC等认证的系统配件产品，关键部件和原材料型号、规格及生产厂家应与认证产品一致。一般说来，光伏组件功率质保期不低于25年，工艺及材料质保期不少于10年，逆变器、开关设备、电缆的质保一般提供5年，支架的质保一般提供10年。